東 南 科 技 大 學 電 子 工 程 系
「高頻應用電路實驗室」實驗手冊
(志平樓206)
實驗室負責人	洪鴻文 老師
聯絡電話	(02)8662-5913ext.234
E-mail	hwhung@mail.tnu.edu.tw

目 錄
一、實驗室簡介………………………………………………………………………2
二、實驗室內部配置圖………………………………………………………………5
三、實驗室之安全與管理……………………………………………………6
四、實驗室具危險性儀設與機具之操作守則……………………………………7
五、實驗室遇火災地震之逃生方向與路徑…………………………………………8
六、實驗室實習報告撰寫參考範例………………………………………………….9
七、實習單元暨補充講義資料庫(PDF檔)索引………………………………18
八、實驗室儀器設備操作多媒體/投影片補充教材索引……………………………19

東 南 科 技 大 學 電 子 工 程 系
高頻應用電路實驗室簡介
實驗室位置：志平樓Lab.206
實驗室負責人：洪鴻文 老師
1.實驗室設備：
1向量網路分析儀/MS4622A	6光譜分析儀/MS9710C	11
2頻譜分析儀/HP8590L	7光纖熔接機/ Corning X76	12
3阻抗分析儀/HP4194A	8波長雷射可調光源/Santec ECL-200	13
4射頻信號產生器/HP8647A	9	14
5光功率波長表/OMM6810B	10	15

2.本實驗室開課課程資料：
課程名稱	課程內容	開課年級	修課人數
1高頻電子電路實務	●高頻電子電路原理 / ●高頻儀器設備介紹 / ●高頻(1GHz)被動式濾波器設計與實作量測 / ●高頻(1GHz)放大器設計與實作量測 / ●同軸有線電視系統實務	日間部四技三年級	40/每班
2光纖寬頻網路系統實務	●光纖有線電視與混合光纖/同軸纜線網路(Optical CATV & Hybrid Fiber/Coaxical Network) / ●窄分波多工–被動式光纖網路(DWDM-PON) / ●窄分波多工–被動式光纖網路應用於第三代智慧型建築(DWDM-PON Apply to The 3-rd Generation Intelligent Building) / ●光纖無線射頻通訊(Radio Over Fiber，ROF) / ●光纖無線射頻通訊資訊安全(Information Security for ROF) / ●寬頻路與無線網路實務(Practice for Network of Broadband and Radio)	日間部四技四年級	40/每班
3光纖有線電視系統實務	●光纖原理與特性 / ●雷射光源與檢光二極體原理與特性 / ●光纖類比通訊發射/接收機原理與特性 / ●光纖數位通訊發射/接收機原理與特性 / ●光纖有線電視系統實務 / ●寬頻光纖網路實務	日間部四技四年級	40/每班
3.本實驗室指導學生實務專題歷年成績：
(1)86學年度大專院校通訊專題製作競賽展示(獲專科組佳作暨現場票選展示獎)
(2)88學年度大專院校通訊專題製作競賽(晉級複賽)
(3)89學年度大專院校通訊專題製作競賽(參賽兩組均獲專科組佳作獎)
(4)92學年度大專院校通訊專題製作競賽(晉級複賽)
(5)93年度全國技專校院學生專題製作競賽(獲電子群第三名)
(6)93學年度大專院校通訊專題製作競賽(晉級複賽)
4.本實驗室研究領域與方向：
(1)高頻應用電路
(2)光纖寬頻網路
(3)視聽系統
5.本實驗室近年各項研究計畫與成果：
計畫案與成果名稱		經費來源
(1)NSC-91-2213-E-236-002 / NT$602,000		國科會
(2)NSC-92-2213-E-236-003 / NT$299,400		國科會
(3)NSC-93-2213-E-236-004 / NT$452,600		國科會
(4)NSC-95-2622-E-236-001-CC3 / NT$551,000		國科會
(5)通訊科技教育改進計畫第四期(92年) / NT$305,000		教育部顧問室
(6)通訊科技教育改進計畫第四期(93年) / NT$540,000		教育部顧問室
(7)通訊科技教育改進計畫第四期(94年) / NT$552,000		教育部顧問室
(8)通訊科技教育改進計畫第四期(95年) / NT$585,000		教育部顧問室

志平樓二樓 電子系 Lab. 206 「高頻應用電路實驗室」之內部配置圖

學生置物櫃
實驗桌
實驗桌
實驗桌
機櫃
實驗桌
實驗桌
實驗桌
實驗桌
實驗桌
電腦桌
冰箱
白板位置
後門
前門
# Lab.206-1
光電通訊專題研究室
乾式滅火器
乾式滅火器
急救箱

電力配電箱

緊急聯絡電話：8662-5913#232趙思虹小姐

「高頻應用電路實驗室」之安全與管理
實驗室安全檢查項目表：
項次	說明	備註
1	滅火器是否有效？
2	煙火警報器是否有效？
3	各種電源插座是否變形及脫落？
4	是否留置易燃物？
5	緊急照明是否有效？
6	緊急逃生指示是否明顯？緊急逃生路線是否順暢？

實驗室一般管理規則：
一、宗旨
本守則是說明進出本實驗室各項作業應遵守的規則，其目的在確保人
身、設備及實驗室之安全、維護工作環境、節約能源，並防止儀器遺
失。希望進出實驗室人員皆能明瞭並共同遵守之。
二、一般安全守則
1.服裝儀容不整者(例如赤足穿拖鞋)、精神萎靡不振(例如飲酒)嚴禁進入實驗室。
2.嚴禁在實驗室內抽煙、飲酒或吃東西。
3.嚴禁在實驗室內堆放易燃物品。
4.不得擅自搬走或拆開架上之儀器設備，借用者依系所借用規則辦理。
5.不諳儀器使用規則或操作步驟者，不得單獨使用儀器。
6.開啟自動儀器者，應先檢查各項控制設備，如溫控、濕控、電壓調整器、監視器、水源或冷氣等是否正常工作，儀器運作中，須有人員留住守護。
7.儀器使用畢需恢復原狀，並維持實驗室整潔。
8.最後離開實驗室者，須注意關掉電燈與冷氣並鎖門。
9.有轉動機器（如電鑽、壓縮機、風扇等）須注意操作安全。
10.使用電烙鐵須避免燙傷，放置時須放於烙鐵套內，以防火災。
11.除一般日常實習課外，進入實驗室者須經管理老師同意，並需在實驗室借用登記本上依規定逐項填寫。注意！若違反前述1~10項規定，輕者停止使用權，重者依校規懲處外，並應負責賠償未按規定所造成儀器設備損壞的一切費用。
12.日常實習課第一節，應由上課班級之班代、副班代或學藝股長至系辦公室以學生證登錄借用實驗室鑰匙開門，同時應立即清點設備儀器數目無誤，並報告授課教師經簽名確認無誤後始讓同學進入實驗室並就位；設備儀器一旦故障應立即報告授課教師，請求協助排除故障，當故障無法排除且確認損壞後，應填具正式報修單依系內規定辦理送修；實習課程結束應先打掃，經授課教師檢查認可後請同學先離開，由班代、副班代與衛生股長共同再清點一次設備儀器數目是否無誤？經確認後報告授課教師完成下課標準流程始能關閉實驗室，後至系辦公室繳交實習課借用實驗室表單並領回學生證。
實驗室具危險性儀設與機具之操作守則
一、通訊用雷射光源(不可見光波長~25dBm)
注意雷射光源輸出(PigTail)不可以眼睛直視！同時應於本實驗室明顯位置處貼示高功率雷射光源警示標誌(例如下面圖示)，授課教師應於每次使用高功率雷射光源設備前不厭其煩再說明一次其危險性以及使用時應注意事項。
二、高轉速大扭力鑽床(1/2馬力4500rpm)
(1)使用高轉速大扭力鑽床應配戴護目鏡，長髮者應將頭髮束緊並戴工作帽。
(2)操作高轉速大扭力鑽床時應預留充分操作空間，並嚴禁打鬧嬉戲情事發生！
三、PC板裁剪刀與射頻PC板雕刻機
(1)使用PC板裁剪刀時應配戴工作手套與護目鏡，不可將手指入裁剪刀具附近以免割傷。
(2)PC板裁剪刀故障時應報告授課教師請求協助，切莫自行作故障排除！
(3)使用射頻PC板雕刻機遇停電或故障時，應先關掉電源並報告授課教師請求協助，切莫自行作故障排除！
志平樓二樓 電子系 Lab. 206 「高頻應用電路實驗室」遇火災地震逃生方向與路徑
●上課中遇火災或地震發生時，應立即切斷實驗室內部總電源開關！保持鎮定並從容地依平時指示逃生方向與路徑離開實驗室，切勿企圖搭乘電梯疏散。
Lab.206
高頻應用電路實驗室
志平樓中庭
女廁
男廁
男廁
女廁
202 系會議室
201 系辦公室
系主任辦公室
210
Lab.203
電腦硬體裝修認證實驗室
(國家考場)
無人機類產線
教育基地
## Lab.209
## 網路建置與架構實驗室
## Lab.207
205
電信設備室





無人機科普
教育基地
## Lab.204



●本實驗室位於「志平樓」二樓，主要逃生方向分成三個：往左可由「自強大樓」二樓走樓梯往平地疏散；直走經本棟樓梯穿越中庭往平地疏散；往右可由「大明樓」六樓走樓梯直接往本校大門口方向疏散。
●本樓層通往「志平樓」中庭共有三組樓梯可以充分利用，請參考右側示意圖，疏散過程中應儘量平均三組樓梯通過人數。
東南科技大學電子系○○學年度○學期
「光纖傳輸實務與實習」實習報告
實習單元○：
『光纖數位傳輸的功率規劃與測量』

組別：╴╴╴╴╴╴╴
○○
組員：╴╴╴╴╴╴╴
學號○○○○○○ 姓名○○○

學號○○○○○○ 姓名○○○

╴╴╴╴╴╴╴
教授：╴╴╴╴╴╴╴
○○○
中華民國○○年○○月○○日
一、實驗目的：
1.瞭解「光功率規劃」對「光纖數位傳輸」品質之影響。
2.學習如何量測一光纖數位傳輸系統。
3.增進光纖數位傳輸系統之規劃能力。
二、原理與說明：
1光纖數位傳輸系統中主導系統特性參數群良窳繫於「衰減(attenuation)」與「失真(distortion)」效應之高低：其中「衰減」主要由雷射光源波長及其輸出光功率、光纖之模態及長度決定；而「失真」則為半導體雷射之元件特性、光纖之材料特性以及檢光元件本身之特性決定。
2光纖數位傳輸系統中光發射/接收機之設計與類比「次載波多工(SubCarrier Multiplexing，SCM)」傳輸系統中不同，依傳輸頻帶不同，可分為基頻帶(Baseband)傳輸、通頻帶(Passeband)傳輸用兩種，二者之差別在於有沒有經調變(Modulated)、解調變(Demodulated)處理？光纖數位傳輸系統光發射機架構如圖1所示：
圖1數位傳輸系統光發射機架構方塊圖。 / Modulator / Digital / Light / Signals / ###### Input / signals / #### E/O / Converter / Coder

光纖數位傳輸系統光接收機架構如圖2所示：
##### Photocurrent / i(t) / ##### Amplitude- / Limitated / ##### Amplifier / Timing / Recovery / Circuits / Threshold / Circuits / Output / signals / ##### Transimpedance / Amplifier / ###### A / ##### Photodiode / 圖2數位傳輸系統光接收機架構方塊圖。

3.光纖數位傳輸系統中性能特性參數群：
◆虛擬隨機序列(Pseudorandom seouence)―為數位傳輸系統中標準測試訊號源，必需具備以下三種基本特性：(a)Balance property，平衡特性，良好的均衡特性，就是在每一週期性序列中，“1”的位元數目(Bit no.)與“0”的位元數目差不會超過一個位元以上，均衡特性即指“1”與“0”交替出現機率為一均勻分佈(Uniform distribution)，亦即出現“0”機率P(0)等於出現“1”機率P(0)；(b)Run property，行程特性，一個行程定義為具單一型態二進位位數的一序列。在一序列中“1”與“0”交替出現皆為一新的行程開始。行程的長度即是在該行程“1”或“0”的數目。在每一週期“1”的位元與“0”的位元這些行程其中，理想為約1／2行程是長度為1，約1／4是長度為2，1／8是長度為3等；(c)Correlation property，關聯特性，一週期的序列與本身任一循環位移逐項地比較，若一致的數目與不一致的數目差不超過一個是最佳的。
◆眼型圖(Eye pattern)，為一簡單的時域(time domain)量測，可測定數位傳輸系統中特性參數群參考圖3所示：
圖3眼型圖(Eye pattern)及其測定數位傳輸系統中特性參數群示意圖。 / τjitter / Tb / ###### Threshold / level / ###### ISI / ###### “1”noise margine / ###### ISI / ###### “0”noise margine / ###### Opimal / Sampling / interval / rise time / Masking / 10% / 90% / τr / fall time / τf

(a)上昇時間(rise time，τr)與下降時間(fall time，τf)分別表示由數位序列峰對峰值的10%上昇至90%所需時間、峰對峰值的90%下降至10%所需時間。
(b)判斷臨界位準(Threshold level)表示數位序列在此位準之上將被判斷為“1”，在此位準之下將被判斷為“0”。
(c)ISI(InterSymbol Interference)雜訊邊限可分 為“0”位準雜訊邊限與“1”位準雜訊邊限兩種，代表不同位準情況下抵抗雜訊干擾之能力大小。
(d)最佳取樣區間(Opimal sampling interval)代表眼型圖最張開之區間，在此一區間內為光收訊機作Timing recovery處理時之最佳取樣點區段，亦即利用此一取樣點區段方能精確地恢復光發訊機之原始時脈(orignal clock)。
(e)邊際Jitter比(Edge jitter ratio)之定義如下，代表數位傳輸系統中“1”與“0”交替轉變時速度快慢。

(e)誤碼率(Bit error rate，BER)指數位序列於接收端處將誤判為，或將誤判為之機率，一般光纖數位通訊系統要求誤碼率至少必需滿足BER≦10-9。
(f)熄滅比(Extinction ratio)之定義如下：
在數位傳輸系統中邏輯“0”的傳輸功率與邏輯“1”的傳輸功率之比值，一般設計上均需使二者間有相當程度之明顯對比區隔。功率不為零會引起靈敏度的降低，成為sensitivity penalty。此損差的引起主要原因是因接收邏輯“0”時伴隨的射雜訊(shot noise)和因為所收到的光功率不全然是被調變的信號。對於一PIN接收器而言，為達同一水準的BER時，則所需功率必須再乘上(1+r)/(1-r)。
時域(time domain)量測眼型圖是應用數位示波器，並按圖4接線：
Optical / Transmitter / ##### Fiber / Trigger / Vert. / Optical / #### Receiver / ###### Pseudorandom / #### Sequence / Generator / Data / Clock / Digital / ##### Oscillscope / 圖4本實驗單元“眼型圖(Eye pattern)”量測方塊接線圖。

(g)靈敏度(Sensitivity)，指光接收機而言，達到一定誤碼率(如滿足BER≦10-9)要求情況下，光接收機仍能正確地接收訊號之最低容許輸入光功率值稱之。
(h)光功率聯結規劃(Optical power link scheme)，若發訊端的輸出功率和受訊端的靈敏度己知，則介於兩者之間的光纖以及其他連結元件所能產生的損耗便己受限制。點對點的光纖傳輸的功率規劃可以下式表示：
其中Ptr和Prec分別為發訊端的輸出功率和受訊端的靈敏度；L為傳輸過程造成的損耗，包含光纖、連接器、及其它相關元件的損耗；Ms為系統設計預留的邊際值(一般為6dB)，以應付系統老化和其他未預期因素所造成的額外損耗或性能劣化。因此，若L主要為光纖損耗，則最長的傳輸距離便可推算得知。
三、實驗儀器與設備：
(1)任意波形產生器(Arbitrary Waveform generator)–Tektronix AWG2021
(2)數位式示波器(Digital oscilloscope) –Tektronix TDS520C
(3)光功率計(Optical power meter)–Newport 1830-C
(4)2×2光耦合器(50% optical splitting ratio)
(5)電源供應器(DC power supplier)
(6)FP 數位光發射/接收模組(1310nm/622Mbps)
(7)固定光衰減器(-3dB、-5dB、-10dB、-20dB)
(8)光纖跳接線(Single-mode SC/PC)
四、實驗步驟與數據記錄：
(1)參照圖5“熄滅比(Extinction ratio)”量測系統方塊圖接線。
圖5本實驗單元“熄滅比(Extinction ratio)”量測方塊接線圖。 / ##### Arbitrary / Waveform / Generator / OTx / 2×2 / coupler / ORx / PC/PC / ##### Adaptor / PC/PC / ##### Adaptor / SC/PC / ##### Parchcord / SC/PC / ##### Parchcord / Digital / Oscillscope / Optical / ##### Power meter

其次參照圖6“眼型圖(Eye pattern)”量測系統方塊圖接線。
圖6本實驗單元“眼型圖(Eye pattern)”量測方塊接線圖。 / ##### Arbitrary / Waveform / Generator / OTx / VOA / PC/PC / ##### Adaptor / PC/PC / ##### Adaptor / SC/PC / ##### Parchcord / SC/PC / ##### Parchcord / ORx / Digital / Oscillscope / Variable / ##### Optical / ##### Attenuator / 2×2 / coupler / ##### Optical / Power meter

(2)圖6“眼型圖(Eye pattern)”量測系統方塊圖中可變光衰減器(Variable optical attenuator)在實際實驗過程裡是以-3dB、-5dB、-10dB、-20dB四種固定式光衰減器取代。
(3)本實驗單元“熄滅比(Extinction ratio)”量測，因必需配合自動計算傳輸邏輯“0”的傳輸功率與邏輯“1”的傳輸功率之比值功能，一般數位示波器並不具備此項功能，故此項實驗予以略過。
五、實驗結果與討論：
(1)任意波形產生器設定輸出
(a)插上電源線，按下儀器背面的PRINCIPAL POWER SWITCH。
(b)按下儀器前面面板ON/STBY鍵即可開機。
(c)將AW2011/2021的SAMPLE WAVEFORM LIBRARY磁片插入機入機器右側的磁碟機中。
(d)按下儀器前面面板LOAD/SAVE鍵。
(e)利用面板上圓形旋轉選取鈕#PRBS15T.WFM檔案。
(f)按下螢幕右側的LOAD軟鍵，讀取該檔案。
(g)讀取結束後，再按SETUP鍵。
(h)利用面板上圓形旋轉鈕選取#PRBS15T.WFM檔案。
(i)按下螢幕右側的OK軟鍵，選取該檔案。
(j)按下螢幕底側的Clock軟鍵，然後直接鍵入數值設定時脈。
(k)按下螢幕底側的Amplitude軟鍵，然後直接鍵入數值設定振幅。
(l)按下螢幕底側的Offset軟鍵，然後直接鍵入數值設定準位位移。
(m)按下儀器前面面板下CH1鍵，即可輸出波形，邏輯1準位不超過+4.5伏，邏輯0準位不低於零伏。本組虛擬隨機序列信號之振幅設定值：邏輯1準位=3.1V、邏輯0準位=0.3V，頻率=155MHz/250MHz兩種。
(2)“眼型圖(Eye pattern)”量測結果如圖7〜13所示，其中圖7、8表示固定式光衰減器衰減dB為-3dB時，虛擬隨機序列信號頻率為155MHz/250MHz，而光功率計讀值分別為-10.49dBm與-10.59dBm情況下之眼型圖量測結果；圖9、10表示固定式光衰減器衰減dB為-5dB時，虛擬隨機序列信號頻率為155MHz/250MHz，而光功率計讀值分別為-12.25dBm與-12.28dBm情況下之眼型圖量測結果；圖11、12表示固定式光衰減器衰減dB為-10dB時，虛擬隨機序列信號頻率為155MHz/250MHz，而光功率計讀值分別為-17.43dBm與-17.52dBm情況下之眼型圖量測結果；圖13表示固定式光衰減器衰減dB為-20dB時，虛擬隨機序列信號頻率為155MHz，而光功率計讀值為-27.33dBm情況下之眼型圖量測結果，此時眼型圖已劣化得看不到了！其中虛擬隨機序列信號頻率為250MHz，而光功率計讀值為-27.41dBm情況下之眼型圖量測結果是一樣的，故在此不予列入。
# fpseudorandom=155MHz，Att.=-3dB，Preceive=-10.49dBm

圖7“眼型圖(Eye pattern)”量測結果，Jitter Ratio=9.92%。
# fpseudorandom=250MHz，Att.=-3dB，Preceive=-10.59dBm / 圖8“眼型圖(Eye pattern)”量測結果，Jitter Ratio=19%。

圖9“眼型圖(Eye pattern)”量測結果，Jitter Ratio=10.54%。 / # fpseudorandom=155MHz，Att.=-5dB，Preceive=-12.25dBm

圖10“眼型圖(Eye pattern)”量測結果，Jitter Ratio=21%。 / # fpseudorandom=250MHz，Att.=-5dB，Preceive=-12.28dBm

圖11“眼型圖(Eye pattern)”量測結果，Jitter Ratio=12.09%。 / # fpseudorandom=155MHz，Att.=-10dB，Preceive=-17.43dBm

圖12“眼型圖(Eye pattern)”量測結果，Jitter Ratio=21%。 / # fpseudorandom=250MHz，Att.=-10dB，Preceive=-17.52dBm

圖13“眼型圖(Eye pattern)”量測結果，無法計算Jitter Ratio。 / # fpseudorandom=155MHz，Att.=-20dB，Preceive=-27.33dBm

觀察以上實驗結果，我們可以得到以下結論：
(a)固定式光衰減器在本實驗中作為模擬光纖數位傳輸距離用，以1.31µm波長傳輸距離衰減率=-0.35dB/Km計算，衰減3dB可模擬傳輸距離為8.57Km、衰減5dB可模擬傳輸距離為14.29Km、衰減10dB可模擬傳輸距離為28.57Km、衰減20dB可模擬傳輸距離為57.14Km，但必需有這樣的認知，以光衰減器來模擬光纖數位傳輸距離，理論上僅可模擬“Attenuation”效果，假如希望實驗能夠完全符合實際傳輸環境，仍應以「裸光纖」模擬光纖數位傳輸距離才對！
(b)光纖數位傳輸特性參數―Timing Jitter Ratio(以下略稱Jitter)，由實驗結果得知Jitter與傳輸距離呈正比關係，傳輸距離愈遠時Jitter百分比值愈高，代表此時系統特性劣化程度。關於250MHz時眼形圖之Jitter百分比偏高，且未能與OC-3(155MHz)時結果吻合，主要原因為傳輸模組SMA接頭鬆動導致。

實習單元暨補充講義資料庫(PDF檔)索引：
一、實驗單元：「計頻儀(Frequency Counter)電路之製作與測校」
二、實驗單元：「光纖有線電視系統光發射模組電路之製作與量測」
三、實驗單元：「CATV Hybrid Module IC放大器電路之製作與量測」
四、實驗單元：「高頻濾波器(RF Filter)電路之製作與量測」
五、實驗單元：「光纖有線電視系統光接收模組電路之製作與量測」
六、補充講義：『有線電視網路系統』
七、補充講義：『光收發機實務』
八、實驗單元：「光放大器之組裝與量測WDM光濾波器」
九、實驗單元：「光纖色散效應之影響及其補償」
十、實驗單元：「雙向數位傳輸實驗」
十一、實驗單元：「WDM傳輸實驗」
十二、補充講義：『新一代SDH光纖城域網』
十三、補充講義：『新一代SDH光纖城域網：重要設備』

實驗室儀器設備操作多媒體/投影片補充教材索引：
一、投影片講義：【有線電視系統電磁洩漏之量測與查驗】
二、多媒體影片：【L- Band Gain-Shift EDFA實驗】…片長30分鐘
三、投影片講義：【L- Band Gain-Shift EDFA實驗】
四、多媒體影片：【長距離(100Km)拉曼放大傳輸實驗】…片長30分鐘
五、投影片講義：【長距離(100Km)拉曼放大傳輸實驗】
六、多媒體影片：【WDM次系統四波混頻之量測與抑制】…片長30分鐘
七、投影片講義：【WDM次系統四波混頻之量測與抑制】
八、多媒體影片：【WDM次系統極化特性量測與分析】…片長30分鐘
九、投影片講義：【WDM次系統極化特性量測與分析】
十、投影片講義：【光纖之剝切與熔接】
十一、投影片講義：【光纖熔接機之清潔】
十二、投影片講義：【光纖熔接機之校驗】

實驗室名稱：
志平樓 Lab.206「高頻應用電路實驗室」
年級/學期	對應實習/實務課程名稱	對應證照檢定/校外實習
大一 / 上學期

大一 / 下學期

大二 / 上學期

大二 / 下學期	電路佈線設計
	高頻應用電路

大三 / 上學期	電路佈線設計	校外實習
	高頻應用電路	校外實習

大三 / 下學期	專業證照輔導與實習(五)/ 電信線路/儀設基礎實務	通訊乙級
	電信線路工程實務	通訊乙級
	通訊儀表操作實務	通訊乙級
	影音技術	校外實習
大四 / 上學期	專業證照輔導與實習(六)/ 電信線路終端技術	通訊乙級
	電信光纖線路技術	通訊乙級
	光纖有線電視實習	校外實習

※表格不敷使用可自行增加列數。